## ご利用方法
「屋根葺き材の検討」ご利用方法
▼ このエクセルブックは、『マクロを有効にする』でご利用ください。（無効の場合、下部のシート見出しで移動してください。）
|  | 【？】 |  | Excel 2002 でマクロ確認メッセージが表示されない場合 |  | 《説明》 |  | Excel 2002 でマクロを有効にするかどうかの確認メッセージが表示されない場合 ■セキュリティの設定を【中(M)】にして、再度このファイルを開いてください。 [ツール] → [オプション] → [セキュリティ] → [マクロセキュリティ] → [セキュリティレベル] → 【中(M)】にチェックを入れて[OK]で閉じる。
|  | 【？】 |  | Excel 2007 でマクロを有効にするには？ |  | 《説明》
各書式の違い
| 書式 １ |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に掲載されている工法を用いる場合で、棟部に作用する水平方向および
鉛直方向の地震力が、同じ方向の風圧力を上回る場合に使用します。
◆棟部分が、のし積み工法の場合になります。
◆「棟部の重さ」、「棟部の幅」、「棟部の高さ」の入力が必要です。
| 書式 ２ |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に掲載されている工法を用いる場合で、棟部に作用する鉛直方向の風圧力 |  |  |  | Excel 2007 でマクロを有効にするには？ シート上部に出る ■セキュリティの警告で、[オプション]をクリック。 『このコンテンツを有効にする』 にチェックを入れて[OK]で閉じる。
が同じ方向の地震力を上回る場合に使います。
◆棟部分が、冠瓦一本伏せ工法の場合になります。
◆「棟部引っ張り試験の荷重値」の入力が必要です。
| 書式 ３ |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に掲載されていない工法を用いる場合に使います。
◆「屋根葺き材の工法」、「屋根葺き材の耐風性能数値」の入力が必要です。
ご利用方法
| Step - 1 |  |  | 入力シートで、ご利用の書式に必要な情報を入力及び選択してください。
| Step - 2 |  |  | 入力情報によって、利用できる書式の印刷が可能となります。
| Step - 3 |  |  | 印刷ページの【印刷】ボタンにて、ご利用の書式を印刷してください。
ご利用上の注意
この書式見本は、社団法人全日本瓦工事業連盟と全国陶器瓦工業組合連合会などで発行している「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠しています。同ガイドラインに示された例示工法を用いる場合、同ガイドラインの標準試験によって耐風性能を確認した工法を用いる場合に使用可能です。 またこの書式、社団法人全日本瓦工事業連盟および全国陶器瓦工業組合連合会が、工法の安全性など保証するものではなく、ご利用は使用者の自己責任でお願いします。
入力シートの選択データには、愛知県陶器瓦工業組合が「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に示された標準試験により、確認したデータも入力することができます。 この確認データにつきましては、以下（愛知県陶器瓦工業組合 試験成績書ダウンロード）より、公的試験機関で行った試験成績書の写しをダウンロードすることができます。必要に応じてお使い下さい。
参考資料 【注】PDF資料を閲覧するには、インターネット接続が必要です。
切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面の負のピーク外圧係数に関する参考資料
瓦屋根標準設計･施工ガイドラインによる構造計算規定について(抜粋)
監修：独立行政法人研究所 発行：(社)全瓦連･全陶連･全PC瓦連
のし瓦多段積み組棟部の重量計算方法
参考：『日本の瓦 坪井利弘著 新建設社刊』桟瓦葺き住宅/ 設計法･ディテール／棟
瓦屋根標準設計・施工 ガイドライン
監修：独立行政法人研究所 発行：(社)全瓦連･全陶連･全PC瓦連
愛知県陶器瓦工業組合 試験成績書ダウンロード 【注】PDF資料を閲覧するには、インターネット接続が必要です。
Ｆ形 桟 一般部
・基準風速 38m/s ・全数釘打ち緊結工法
|  |  | Ｊ形 桟 防災タイプ 棟端部 |  |  |  | Ｊ形 軒 棟端部
|  |  | ・基準風速 40m/s ・全数釘打ち緊結工法 |  |  |  | ・基準風速 46m/s ・２本釘打ち及び桟山部補強用銅線緊結工法
|  |  | Ｊ形 大袖 棟端部 |  |  |  | Ｊ形 小袖 棟端部
|  |  | ・基準風速 46m/s ・２本釘打ち及び袖垂れ部側補強用銅線緊結工法 |  |  |  | ・基準風速 46m/s ・２本釘打ち及び袖垂れ部側補強用銅線緊結工法
|  |  | Ｓ形 軒 棟端部 |  |  |  | Ｓ形 袖 棟端部
|  |  | ・基準風速 46m/s ・全数２本釘打ち及び桟山部補強用銅線緊結工法 |  |  |  | ・基準風速 46m/s ・１本釘打ち及び袖垂れ部補強用釘打ち緊結工法
|  |  | Ｆ形 軒 棟端部 |  |  |  | Ｆ形 袖 棟端部
|  |  | ・基準風速 46m/s ・２本釘打ち及びアンダーラップ部補強用釘打ち緊結工法 |  |  |  | ・基準風速 46m/s ・１本釘打ち及び袖垂れ部補強用釘打ち緊結工法
Ｆ形桟 防災タイプ 棟端部
・基準風速 40m/s ・全数釘打ち緊結工法
７寸紐付三角冠 棟端部
・基準風速 46m/s ・全数ねじ留め緊結及び山形金物補強工法
Note on U5: Excel 2002 でマクロを有効にするかどうかの確認メッセージが表示されない場合 ■セキュリティの設定を【中(M)】にして、再度このファイルを開いてください。 [ツール] → [オプション] → [セキュリティ] → [マクロセキュリティ] → [セキュリティレベル] → 【中(M)】にチェックを入れて[OK]で閉じる。
Note on U6: Excel 2007 でマクロを有効にするには？ シート上部に出る ■セキュリティの警告で、[オプション]をクリック。 『このコンテンツを有効にする』 にチェックを入れて[OK]で閉じる。
入力シートへ
入力シートへ
PDF
PDF
PDF
負のピーク外圧資料
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
入力シートへ
成績書 DL

## 入力シート
入力シート
書式 １ |  |  |  | 書式 ２ |  |  |  | 書式 ３ |  |  | 共通の物件情報です。全て入力または選択してください。 | [6 empty] | パス ms1995
| 建築名 | [16 empty] | 屋根の平均高さ |  |  |  | 0 |  |  | ｍ |  |  | ←（自動計算されます）
[18 empty] | 屋根勾配 |  |  |  | 24.2277 |  |  | 度 |  |  | ←（自動計算されます）
| 建築場所 | [16 empty] | 基準長さ |  |  |  | 0 |  |  | m |  |  | ←（自動計算されます）
| 建築物の高さ | [7 empty] | ｍ |  | 屋根頂部を数値入力（半角数字） |  |  |  | Ａ |  |  | 書式 １ 判定（OK=1 NG=2） | [9 empty] | 2 |  | "不適“の箇所があります |  | 以上の入力結果、『書式１』のご利用が可能です。 | 入力内容に不適切な点があり、『書式１』はご利用いただけません。
[18 empty] | 書式 ２ 判定（OK=1 NG=2） | [9 empty] | 2 |  | "不適“の箇所があります |  | 以上の入力結果、『書式２』のご利用が可能です。 | 入力内容に不適切な点があり、『書式２』はご利用いただけません。
| 軒の高さ | [7 empty] | ｍ |  | 軒の高さを数値入力（半角数字） |  |  |  | Ｂ |  |  | 書式 ３ 判定（OK=6 NG<6） | [9 empty] | 入力内容に不適切な点があり、『書式３』はご利用いただけません。 |  | 0 |  | 以上の入力結果、『書式３』のご利用が可能です。 | 入力内容に不適切な点があり、『書式３』はご利用いただけません。
| 屋根勾配 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 寸 |  | 「４寸５分」なら「4.5」（半角数字） |  |  |  | Ｃ |  |  | 平12建告第1454号の平均速度圧の計算
[18 empty] | ZG |  | ： | 450 | 平均速度圧 |  |  | ： | 0 |  |  | N/㎡
| 基準風速 |  |  |  |  | 30 |  |  | ▼ | m/s | セルをクリックして選択 | [6 empty] | α |  | ： | 0.2
[18 empty] | 各部位のピーク風力係数と風圧力 | [7 empty] | （θ＝ |  | 24.2277 |  | 度）
| 地表面粗度区分 |  |  |  |  | Ⅲ |  |  | ▼ | 区分 | セルをクリックして選択 | [6 empty] | 部位 |  |  | ピーク風力係数 |  |  |  | 風圧力
[18 empty] | 一般部 |  |  | -2.5 |  |  |  | 0
| 建築物の短辺長さ |  |  |  |  | 5 |  |  | m |  | 投影面積の短辺長さ（半角数字） | [6 empty] | 外周部 |  |  | -3.2 |  |  |  | 0
[18 empty] | 隅角部 |  |  | -3.2 |  |  |  | 0
[18 empty] | 棟端部 |  |  | -4.4699 |  |  |  | 0
書式 １ |  |  |  | 書式 ２ |  |  |  | 「書式１」及び「書式２」で必要な物件情報です。（「書式３」の場合は必要ありません。） | [9 empty] | 棟部 |  |  | 3.2 |  |  |  | 0
| 一般部の工法 | [14 empty] | セルをクリックして選択 |  | 「外周部」「隅角部」「棟際部」の範囲
|  | 選択して下さい | [14 empty] | ▼ | 外周部 |  |  | 0 |  | m | （軒先、ケラバからの距離）
| 外周部の工法 | [14 empty] | セルをクリックして選択 |  | 隅角部 |  |  | 0 |  | m | （隅棟からの距離）
|  | 選択して下さい | [14 empty] | ▼ | 棟端部 |  |  | 0 |  | m | （棟端部からの距離）
| 隅角部の工法 | [14 empty] | セルをクリックして選択
|  | 選択して下さい | [14 empty] | ▼ | 選択した平部工法の耐風性能
| 棟端部（棟部除く）の工法 | [14 empty] | セルをクリックして選択 |  | 一般部 |  |  |  | 0 |  |  | N/㎡ |  | 不適
|  | 選択して下さい | [14 empty] | ▼ | 外周部 |  |  |  | 0 |  |  | N/㎡ |  | 不適
| 棟部の工法 | [14 empty] | セルをクリックして選択 |  | 隅角部 |  |  |  | 0 |  |  | N/㎡ |  | 不適
|  | 選択して下さい | [14 empty] | ▼ | 棟端部（棟部除く） |  |  |  | 0 |  |  | N/㎡ |  | 不適
▲選択データ 『ガイドライン試験 確認済工法』 は、愛知県陶器瓦工業組合が実施し、確認したデータです。 （公的試験機関で行った試験成績書の写しをダウンロードすることができます。必要に応じてお使い下さい。）
選択した工法
書式 １ |  |  |  | 「書式１」で必要な物件情報です。（「書式 ２・３」ご利用の場合は必要ありません。） | [13 empty] | 瓦
野地板
| 棟部の重さ （半角数字） | [16 empty] | 桟木
|  | 棟部の重さ | [7 empty] | N |  | 棟部１ｍの重さ：N（ニュートン） | [5 empty] | 桟木の緊結
|  | 棟部の幅 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | m |  | 棟部の幅寸法：m（メートル） | [5 empty] | 瓦の緊結材
|  | 棟部の高さ |  |  |  |  | 0.2 |  |  | m |  | 棟部の高さ寸法：m（メートル） | [5 empty] | 一般部
補強材
外周部
判定 |  | 書式 １ ： |  |  | 入力内容に不適切な点があり、『書式１』はご利用いただけません。 | [12 empty] | 隅角部
棟端部（棟部除く）
棟部
書式 ２ |  |  |  | 「書式２」で必要な物件情報です。（「書式１・３」ご利用の場合は必要ありません。）
棟部引っ張り試験の荷重（半角数字） ：「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による棟部引っ張り試験の荷重
[7 empty] | 4445 |  |  | N/㎡ |  | 引っ張り試験荷重値：N/㎡
[7 empty] | ▲ 『ガイドライン試験 確認済工法』 冠瓦一本伏せ工法の場合 4445 N/㎡ | [10 empty] | 「棟部の重さ」を耐風性能に換算する
[18 empty] | 棟の単位長さあたりの重量 | [9 empty] | W | 0 |  | N/m
判定 |  | 書式 ２ ： |  |  | 入力内容に不適切な点があり、『書式２』はご利用いただけません。 | [12 empty] | 棟の上から見た単位長さあたりの面積 | [9 empty] | A | 0.3 |  | ㎡/m
[18 empty] | 棟を横から見た単位長さあたりの見付面積 | [9 empty] | B | 0.2 |  | ㎡/m
[18 empty] | 鉛直方向の力に相当する試験荷重値 | [8 empty] | W/A |  | 0 |  | N/㎡
書式 ３ |  |  |  | 「書式３」で必要な物件情報です。（「書式 １・２」ご利用の場合は必要ありません。） | [13 empty] | 水平力に相当する試験荷重値 | [8 empty] | W/B |  | 0 |  | N/㎡
| 屋根葺き材の工法 | [17 empty] | 棟部（鉛直方向）の耐風性能 | [5 empty] | 不適
[19 empty] | 棟部（水平方向）の耐風性能 | [5 empty] | 不適
瓦
|  | 野地板 | [15 empty] | 「棟部引っ張り試験」を行った場合の耐風性能
|  | 桟木 | [15 empty] | 棟部（鉛直・水平方向）の耐風性能 | [7 empty] | 適
|  | 桟木の緊結 | [16 empty] | 参考：愛知県陶器瓦工業組合が行った棟部引き上げ試験の荷重値
|  | 瓦の緊結材 | [16 empty] | ７寸冠１本伏せ工法 ４４４５N/㎡
各部位の緊結
一般部
|  |  | ┗ | 補強材
外周部
隅角部
棟端部（棟部を除く）
棟部
屋根葺き材の耐風性能
|  | 一般部 | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適
|  | 外周部 | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適 | 判定が『不適』の場合、入力値が不適切です。 瓦メーカーにお問い合わせください。
|  | 隅角部 | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適
|  | 棟端部（棟部を除く） | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適
|  | 棟部（鉛直方向） | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適
|  | 棟部（水平方向） | [7 empty] | N/㎡ |  | 判定 | 不適
判定 |  | 書式 ３ |  |  | 入力内容に不適切な点があり、『書式３』はご利用いただけません。
印刷判定へ
基準風速の参照
粗度区分の参照
棟部の幅・高さ参照
棟部データの参照
書式 1 印刷ページへ
書式 2 印刷ページへ
部位名称の参照
書式 3 印刷ページへ
入力の参考資料
短辺の参考資料
成績書 DL
棟部の重さ参照

## 印刷判定
印刷の判定 （書式別）
書式 １ の印刷 | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
書式 ２ の印刷 | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
書式 ３ の印刷 | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
印刷ページへ
印刷ページへ
印刷ページへ
入力シートへ

## 印刷＜書式１＞
書式 １ の印刷
入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
屋根葺き材の耐風性検討書
1 | 物件概要
| 建築名 |  |  |  | 0
| 建築場所 |  |  |  | 0
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ）
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ |  | 0 |  | ｍ）
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号）
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号）
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 |  | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 |  | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 |  | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 |  | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
瓦
野地板
桟木
桟木の緊結
瓦の緊結材
各部位の緊結
一般部
補強材
外周部
隅角部
棟端部（棟部を除く）
棟部
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部 | [5 empty] | 下記参照
棟部は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の定める１Ｇの耐震試験をクリアしている。 試験荷重１Gは、次式で風圧力の試験荷重に換算できる。
吹き上げ力に相当する試験荷重 W /A (N/㎡)
水平力に相当する試験荷重 W/B (N/㎡)
|  |  | 棟の単位長さあたりの重量 | [10 empty] | W |  | 0 |  | N/m
|  |  | 棟の上から見た単位長さあたりの面積 | [10 empty] | A |  | 0.3 |  | ㎡/m
|  |  | 棟を横から見た単位長さあたりの見付け面積 | [10 empty] | B |  | 0.2 |  | ㎡/m
|  |  | 鉛直方向の力に相当する試験荷重値 | [10 empty] | W/A |  | 0 |  | N/㎡
|  |  | 水平力に相当する試験荷重値 | [10 empty] | W/B |  | 0 |  | N/㎡
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  |  | 棟部（水平方向）
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 不適 |  |  |  | 不適
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。
印 刷
入力シートへ

## 印刷＜書式２＞
書式 ２ の印刷
入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
屋根葺き材の耐風性検討書
1 | 物件概要
| 建築名 |  |  |  | 0
| 建築場所 |  |  |  | 0
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ）
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ | 0 |  | ｍ）
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号）
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号）
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
瓦
野地板
桟木
桟木の緊結
瓦の緊結材
各部位の緊結
一般部
補強材
外周部
隅角部
棟端部（棟部を除く）
棟部
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（鉛直方向） | [5 empty] | 4445 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（水平方向） | [5 empty] | 4445 |  |  | N/㎡
棟部鉛直方向の耐力は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の示す引っ張り試験により確認されている。一般にせん断力は引き抜き力よりも大きいことから、棟部水平方向の耐力は、引っ張り試験の試験荷重と同等とみなす。
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  | 棟部（水平方向）
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4445 |  |  | 4445
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 適 |  |  | 適
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。
印 刷
入力シートへ

## 印刷＜書式３＞
書式 ３ の印刷
入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
屋根葺き材の耐風性検討書
1 | 物件概要
| 建築名 |  |  |  | 0
| 建築場所 |  |  |  | 0
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ）
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ | 0 |  | ｍ）
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号）
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号）
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
|  | 瓦 | [5 empty] | 0
|  | 野地板 | [5 empty] | 0
|  | 桟木 | [5 empty] | 0
|  | 桟木の緊結 | [5 empty] | 0
|  | 瓦の緊結材 | [5 empty] | 0
各部位の緊結
|  |  | 一般部 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 補強材 |  |  |  | 0
|  |  | 外周部 |  |  |  |  | 0
|  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 0
|  |  | 棟端部（棟部を除く） |  |  |  |  | 0
|  |  | 棟部 |  |  |  |  | 0
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（鉛直方向） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（水平方向） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  | 棟部（水平方向）
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 不適 |  |  | 不適
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。
印 刷
入力シートへ

## 基準風速
屋根の部位名称
都道府県別 基準風速
都道府県 | 基準風速 | 該当地域
共通 | ３０ | 下記に掲げる地方以外の地方
北海道 | ３２ | 札幌市 小樽市 網走市 留萌市 稚内市 江別市 紋別市 名寄市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
石狩郡 厚田郡 浜益郡 空知郡のうち南幌町 夕張郡のうち由仁町、長沼町増毛郡 上川郡のうち風連町、下川町
中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町 留萌郡 苫前郡 天塩郡宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡
網走郡のうち東藻琴村、女満別町、美帆町 斜里郡のうち清里町、小清水町 常呂郡のうち端野町、佐呂間町、常呂町
紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町 勇払郡のうち追分町、穂別町 沙流郡のうち平取町 新冠郡
静内郡 三石郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 厚岸郡のうち厚岸町 川上郡
| ３４ | 函館市 室蘭市 苫小牧市 根室市 登別市 伊達市 松前郡 上磯郡 亀田郡 芋部郡 斜里郡のうち斜里町
虻田郡 岩内郡のうち共和町 積丹郡 古平郡 余市郡 有珠郡 白老郡 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町
沙流郡のうち門別町 厚岸郡のうち浜中町 野付郡 標津郡 目梨郡
| ３６ | 山越郡 桧山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 岩内郡のうち岩内町 磯谷郡 古宇郡
青森県 | ３４ | 全域
秋田県 | ３２ | 秋田市 大館市 本荘市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村
南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町
由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町、西目町
| ３４ | 能代市 男鹿市 北秋田郡のうち田代町 山本郡 南秋田郡のうち若美町、大潟村 稲敷郡 筑波郡
岩手県 | ３２ | 久慈市 岩手郡のうち葛巻町 下閉伊郡のうち田野畑村、普代村 九戸郡のうち野田村、山形村 二戸郡
| ３４ | 二戸市 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村、九戸村
山形県 | ３２ | 鶴岡市 酒田市 西田川郡 飽海郡のうち遊佐町
茨城県 | ３２ | 水戸市 下妻市 ひたちなか市 東茨城郡のうち内原町 西茨城郡のうち友部町、岩間町 新治郡のうち八郷町
真壁郡のうち明野町、真壁町 結城郡 猿島郡のうち五霞町、猿島町、境町
| ３４ | 土浦市 石岡市 竜ヶ崎市 水海道市 取手市 岩井市 牛久市 つくば市 北相馬郡
東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町、大洗町 鹿島郡のうち旭村、鉾田町、太陽村 行方郡のうち麻生町、北浦町、玉造町
新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町、新治村
| ３６ | 鹿嶋市 鹿島郡のうち神栖町、波崎町 行方郡のうち牛堀町、潮来町 香取郡
千葉県 | ３４ | 市川市 船橋市 松戸市 野田市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 印西市 東葛飾郡
印旛郡のうち白井町
| ３６ | 千葉市 佐原市 成田市 佐倉市 習志野市 四街道市 八街市 山武郡のうち山武町、芝山町
印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村、栄町
| ３８ | 銚子市 館山市 木更津市 茂原市 東金市 八日市場市 旭市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 富津市
袖ヶ浦市 海上郡 匝瑳郡 長生郡 夷隅郡 安房郡
山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町
埼玉県 | ３２ | 川越市 大宮市 所沢市 狭山市 上尾市 与野市 入間市 桶川市 久喜市 富士見市 上福岡市 蓮田市
幸手市 北足立郡のうち伊奈町 入間郡のうち大井町、三芳町 南埼玉郡 北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町、杉戸町
| ３４ | 川口市 浦和市 岩槻市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市
新座市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町、庄和町
東京都 | ３２ | 八王子市 立川市 昭島市 日野市 東村山市 福生市 東大和市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市
西多摩郡のうち瑞穂町
| ３４ | ２３区 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市
狛江市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市
| ３８ | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村
| ４２ | 八丈町 青ケ島町 小笠原村
神奈川県 | ３２ | 足柄上郡のうち山北町 津久井郡のうち津久井町、相模湖町、藤野町
| ３４ | 横浜市 川崎市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市
海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 高座郡 中郡 足柄下郡 愛甲郡 津久井郡のうち城山町
足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町、開成町
| ３６ | 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡
新潟県 | ３２ | 両津市 佐渡郡 岩船郡のうち山北町、粟島浦村
山梨県 | ３２ | 富士吉田市 南巨摩郡のうち南部町、富沢町 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
静岡県 | ３２ | 静岡市 浜松市 清水市 富士宮市 島田市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 湖西市 富士郡
庵原郡 志太郡 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町 小笠郡
磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町 浜名郡 引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
| ３４ | 沼津市 熱海市 三島市 富士市 御殿場市 裾野市 加茂郡のうち松崎町、西伊豆町、加茂村 田方郡 駿東郡
| ３６ | 伊東市 下田市 加茂郡のうち東伊豆町、河津町、南伊豆町
愛知県 | ３２ | 豊橋市 瀬戸市 春日井市 豊川市 豊田市 小牧市 犬山市 尾張旭市 日進市 愛知郡 丹羽郡
額田郡のうち額田町 宝飯郡 西加茂郡のうち三好町
| ３４ | 名古屋市 岡崎市 一宮市 半田市 津島市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 江南市
尾西市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 豊明市 西春日井郡 葉栗郡 中島郡
海部郡 知多郡 幡豆郡 額田郡のうち幸田町 渥美郡
三重県 | ３４ | 全域
岐阜県 | ３２ | 多治見市 関市 美濃市 美濃加茂市 各務原市 可児市 揖斐郡のうち藤橋村、坂内村 本巣郡のうち根尾村
山県郡 武儀郡のうち洞戸村、武芸川町 加茂郡のうち坂祝町、富加町
| ３４ | 岐阜市 大垣市 羽島市 羽島郡 海津郡 養老郡 不破郡 安八郡
揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村 本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町
滋賀県 | ３２ | 大津市 草津市 守山市 滋賀郡 栗太郡 伊香郡 高島郡
| ３４ | 彦根市 長浜市 近江八幡市 八日市市 野洲郡 甲賀郡 蒲生郡 神埼郡 愛知郡 犬上郡 坂田郡 東浅井郡
京都府 | ３２ | 全域
奈良県 | ３２ | 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 添上郡 山辺郡 生駒郡
磯城郡 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 高市郡 北葛城郡
| ３４ | 五條市 吉野郡 宇陀郡のうち曽爾村、御杖村
大阪府 | ３２ | 高槻市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 東大阪市 四条畷市 交野市 三島郡
南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村
| ３４ | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 貝塚市 守口市 茨木市 泉佐野市 富田林市
河内長野市 松原市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市
阪南市 豊能郡 泉北郡 泉南郡 南河内郡のうち美原町
兵庫県 | ３２ | 姫路市 相生市 豊岡市 龍野市 赤穂市 西脇市 加西市 篠山市 多可郡 飾磨郡 神埼郡 揖保郡
赤穂郡 穴粟郡 城崎郡 出石郡 美方郡 養父郡 朝来郡 氷上郡
| ３４ | 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市
小野市 三田市 川辺郡 美嚢郡 加東郡 加古郡 津名郡 三原郡
和歌山県 | ３４ | 全域
岡山県 | ３２ | 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 和気郡のうち日生町 邑久郡 児島郡 都窪郡 浅口郡
広島県 | ３２ | 広島市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 安芸郡のうち府中町 佐伯郡のうち湯来町、吉和村
山県郡のうち筒賀村 加茂郡のうち河内町 豊田郡のうち本郷町 御調郡のうち向島町 沼隈郡
| ３４ | 呉市 因島市 大竹市 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町 廿日市市
佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町 加茂郡のうち黒瀬町
豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町
鳥取県 | ３２ | 鳥取市 岩美郡 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町、若桜町
島根県 | ３２ | 益田市 美濃郡のうち匹見町 鹿足郡のうち日原町 隠岐郡
| ３４ | 鹿足郡のうち津和野町、柿木村、六日市町
山口県 | ３４ | 全域
徳島県 | ３４ | 三好郡のうち三野町、三好町、池田町、山城町
| ３６ | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡 那賀郡のうち那賀川町、羽ノ浦町 板野郡 阿波郡
麻植郡 美馬郡 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
| ３８ | 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村 海部郡
香川県 | ３４ | 全域
愛媛県 | ３４ | 全域
高知県 | ３４ | 土佐郡のうち大川村、本川村 吾川郡のうち池川町
| ３６ | 宿毛市 長岡郡 土佐郡のうち鏡村、土佐山村、土佐町 吾川郡のうち伊野町、吾川村、吾北村 越智町
高岡郡のうち佐川町、越智町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村
幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村
| ３８ | 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 中村市 土佐清水市 安芸郡のうち馬路村、芸西村 香美郡
吾川郡のうち春野町 高岡郡のうち中土佐町、窪川町 幡多郡のうち佐賀町、大方町
| ４０ | 室戸市 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川町
福岡県 | ３２ | 山田市 甘木市 八女市 豊前市 小郡市 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町 朝倉郡 浮羽郡 三井郡
八女郡 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町、赤村 京都郡のうち犀川町 築上郡
| ３４ | 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 筑後市 大川市 行橋市 中間市
筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 前原市 古賀市 筑紫郡 糟屋郡 宗像郡 遠賀郡 鞍手郡
嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町、顛田町 糸島郡 三潴郡 山門郡 三池郡
田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町 京都郡のうち苅田町、勝山町、豊津町
大分県 | ３２ | 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡
東国東郡 速見郡 大分郡のうち野津原町、挾間町、庄内町 北海部郡 南海部郡 大野郡 直入郡 下毛郡 宇佐郡
佐賀県 | ３４ | 全域
長崎県 | ３４ | 長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 西彼杵郡 東彼杵郡 北高来郡 南高来郡
北松浦郡 南松浦郡のうち若松町、上五島町、芯魚目町、有川町、奈良尾町 壱岐郡 下県郡 上県郡
| ３６ | 福江市 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町
熊本県 | ３２ | 山鹿市 菊池市 玉名郡のうち菊水町、三加和町、南関町 鹿本郡 菊池郡
阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村
| ３４ | 熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 牛深市 宇土市 宇土郡 下益城郡
玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町、長洲町 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡
宮崎県 | ３２ | 西臼杵郡のうち高千穂町、日之影町 東臼杵郡のうち北川町
| ３４ | 延岡市 日向市 西都市 西諸県郡のうち須木村 児湯郡 西臼杵郡のうち五ケ瀬町
東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村
| ３６ | 宮崎市 都城市 日南市 小林市 串間市 えびの市 宮崎郡 南那珂郡 北諸県郡 東諸県郡
西諸県郡のうち高原町、野尻町
鹿児島県 | ３６ | 川内市 阿久根市 出水市 大口市 国分市 鹿児島郡の吉田町
薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町 出水郡 伊佐郡 蛤良郡 曽於郡
| ３８ | 鹿児島市 鹿屋市 串木野市 垂水市 鹿児島郡のうち桜島町
肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町
日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町
| ４０ | 枕崎市 指宿市 加世田市 西之表市 揖宿郡 川辺郡 日置郡のうち金峰町 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村、鹿島村
肝属郡のうち根占町、田代町、佐多町
| ４２ | 熊毛郡のうち中種子町、南種子町
| ４４ | 鹿児島郡のうち三島村 熊毛郡のうち上屋久町、屋久町
| ４６ | 名瀬市 鹿児島郡のうち十島村 大島郡
沖縄県 | ４６ | 全域
入力シートへ
入力シートへ
入力シートへ
入力シートへ

## 粗度区分
地表面粗度区分 |  | 平成１２年建設省告示第1454号より
Ⅰ | 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域。
Ⅱ | 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰ以外の区域、又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分がⅣ以外の区域で、海岸線又は湖岸線から500m以内の区域、ただし建築物の高さが13m以下の場合又は海岸線若しくは湖岸線から200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下の場合は除く区域。
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ、又はⅣ以外の区域。
Ⅳ | 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいとして特定行政庁が規則で定める区域。
入力シートへ
入力シートへ

## 屋根の部位
屋根の部位名称
入力シートへ

## 棟部データ
棟部データ
出典：日本住宅・木材技術センター「瓦屋根振動実験中間報告書」（平成８年６月）より抜粋
棟部の重さの目安１
下表は実験用の架台に葺いた瓦2枚分の重量。単位長さに直すため、和型はｍ３．８枚、平板瓦はｍ３．２７枚として、Ｎ（ニュートン）に換算した。
Ｎｏ． | 項目 | 瓦種類 | 緊結・補強 | 葺土 | のし段数 | 最上段 平瓦の留付 | 含水率 | 棟重量(kgf) | 棟重量（N/m）
1 | のし段数 | 和型 | なし | 葺土 | 0 | 有 | 0.171 | 15.2 | 283.024
2 | 追加 | 和型 | なし | 葺土 | 3 | 有 | 0.206 | 41.43 | 771.4266
3 | 追加 | 和型 | なし | 葺土 | 5 | 有 | 0.207 | 57.97 | 1079.4014
4 | のし段数 | 和型 | なし | 南蛮漆喰 | 0 | 有 | 0.19 | 15.52 | 288.9824
5 | のし段数 | 和型 | なし | 土ﾓﾙﾀﾙ | 0 | 有 | 0.179 | 15.71 | 292.5202
6 | 緊結方法 | 和型 | 棟木緊結 | 葺土 | 3 | 有 | 0.19 | 43.79 | 815.3698
12 | 緊結方法 | 和型 | ボルト | 葺土 | 3 | 有 | 0.213 | 43.17 | 803.8254
13 | 追加 | 和型 | 一体形 | 葺土 |  | 有 | 0.185 | 29.98 | 558.2276
14 | 緊結方法 | 和型 | なし | 葺土 | 3 | 有 | 0.212 | 38.71 | 720.7802
15 | のし段数 | 和型 | なし | 葺土 | 5 | 有 | 0.225 | 55.69 | 1036.9478
16 | 緊結方法 | 和型 | なし | 南蛮漆喰 | 3 | 有 | 0.233 | 39.08 | 727.6696
17 | のし段数 | 和型 | なし | 南蛮漆喰 | 5 | 有 | 0.243 | 53.24 | 991.3288
18 | 緊結方法 | 和型 | なし | 土ﾓﾙﾀﾙ | 3 | 有 | 0.239 | 38.43 | 715.5666
19 | のし段数 | 和型 | なし | 土ﾓﾙﾀﾙ | 5 | 有 | 0.253 | 53.35 | 993.377
20 | のし段数 | 和型 | 棟木緊結 | 葺土 | 0 | 有 | 0.198 | 18.91 | 352.1042
21 | 緊結方法 | 和型 | 棟木緊結 | 葺土 | 3 | 有 | 0.251 | 43.91 | 817.6042
22 | 緊結方法 | 和型 | 棟木緊結 | 葺土 | 3 | 無 | 0.236 | 48.22 | 897.8564
23 | のし段数 | 和型 | 棟木緊結 | 葺土 | 5 | 有 | 0.241 | 59.81 | 1113.6622
24 | 追加 | 和型 | 棟木緊結 | 南蛮漆喰 | 5 | 有 | 0.251 | 56.87 | 1058.9194
25 | 緊結方法 | 和型 | ボルト | 葺土 | 3 | 有 | 0.207 | 43.72 | 814.0664
26 | のし段数 | 和型 | ボルト | 葺土 | 5 | 有 | 0.231 | 60.82 | 1132.4684
27 | 緊結方法 | 和型 | ボルト | 南蛮漆喰 | 3 | 有 | 0.236 | 43.71 | 813.8802
28 | 緊結方法 | 和型 | ボルト | 土ﾓﾙﾀﾙ | 3 | 有 | 0.257 | 42.93 | 799.3566
29 | のし段数 | 和型 | 強力棟 | 葺土 | 0 | 有 | 0.158 | 17.04 | 317.2848
30 | 追加 | 平板瓦 | なし | 葺土 | 0 | 有 | 0.241 | 27.22 | 506.8364
31 | 瓦の種類 | 平板瓦 | 棟木緊結 | 葺土 | 0 | 有 | 0.228 | 25.71 | 478.7202
32 | 追加 | 平板瓦 | 強力棟 | 葺土 | 0 | 有 | 0.195 | 22.67 | 422.1154
33 | 追加 | 平板瓦 | 強力棟 | 空積み | 0 | 有 | - | 16.16 | 300.8992
棟部の重さの目安２
瓦種類 | Ｆ形用三角冠瓦 | Ｓ形７寸丸冠瓦 | ５寸素丸冠瓦 | ５寸紐丸冠瓦 | ６寸素丸冠瓦 | ６寸紐丸冠瓦 | 丸桟伏間冠瓦 | 京伏間冠瓦 | 厚のし瓦
瓦単体の重さ(kg) | 3.474 | 3.242 | 1.851 | 2.024 | 2.819 | 2.481 | 2.615 | 2.597 | 1.915
■ 藁スサ入り葺き土 ： 嵩比重 1.64
棟積み | F形三角冠瓦一本 | S形7寸冠瓦一本 | 5寸素丸瓦一本 | 5寸紐丸冠瓦一本 | 6寸素丸瓦一本 | 6寸紐丸冠瓦一本 | 丸桟伏間瓦一本 | 京伏間瓦一本
瓦全体の重さ(N/m) | 104.829 | 97.829 | 55.855 | 61.075 | 85.064 | 74.865 | 104.829 | 97.829
葺き土の重さ（N） | 170.717 | 166.03 | 126.183 | 126.183 | 159.834 | 159.834 | 170.717 | 166.03
計 | 275.547 | 263.859 | 182.038 | 187.258 | 244.898 | 234.699 | 275.547 | 263.859
棟積み | のし2段 5寸素丸瓦 | のし2段 5寸紐丸瓦 | のし2段 6寸素丸瓦 | のし2段 6寸紐丸瓦 | のし3段 5寸素丸瓦 | のし3段 5寸紐丸瓦 | のし3段 6寸素丸瓦 | のし3段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 171.426 | 176.647 | 200.636 | 190.437 | 229.212 | 234.432 | 258.422 | 248.223
葺き土の重さ（N） | 292.787 | 292.786 | 318.401 | 318.401 | 369.568 | 369.568 | 425.568 | 425.568
計 | 464.213 | 469.433 | 519.037 | 508.938 | 598.78 | 604 | 683.99 | 673.791
棟積み | のし4段 5寸素丸瓦 | のし4段 5寸紐丸瓦 | のし4段 6寸素丸瓦 | のし4段 6寸紐丸瓦 | のし5段 5寸素丸瓦 | のし5段 5寸紐丸瓦 | のし5段 6寸素丸瓦 | のし5段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 286.998 | 292.218 | 316.207 | 306.009 | 344.784 | 350.004 | 373.994 | 363.394
葺き土の重さ（N） | 452.143 | 452.143 | 516.839 | 516.839 | 620.2 | 620.2 | 694.436 | 694.436
計 | 739.141 | 744.361 | 833.046 | 822.848 | 964.984 | 970.204 | 1068.43 | 1058.23
棟積み | のし6段 5寸素丸瓦 | のし6段 5寸紐丸瓦 | のし6段 6寸素丸瓦 | のし6段 6寸紐丸瓦 | のし7段 5寸素丸瓦 | のし7段 5寸紐丸瓦 | のし7段 6寸素丸瓦 | のし7段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 402.57 | 407.79 | 431.78 | 421.58 | 460.356 | 465.576 | 489.565 | 479.366
葺き土の重さ（N） | 728.851 | 728.851 | 810.928 | 810.928 | 908.49 | 908.49 | 1023.459 | 1023.459
計 | 1131.421 | 1136.641 | 1242.708 | 1232.508 | 1368.846 | 1374.066 | 1513.024 | 1502.825
棟積み | のし2段 丸桟伏間冠瓦 | のし3段 丸桟伏間冠瓦 | のし4段 丸桟伏間冠瓦 | のし5段 丸桟伏間冠瓦 | のし6段 丸桟伏間冠瓦 | のし7段 丸桟伏間冠瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 194.48 | 252.266 | 310.052 | 367.838 | 425.624 | 483.41
葺き土の重さ（N） | 382.116 | 467.341 | 570.199 | 768.678 | 894.715 | 1026.546
計 | 576.596 | 719.607 | 880.251 | 1136.516 | 1320.339 | 1509.956
棟積み | のし2段 京伏間冠瓦 | のし3段 京伏間冠瓦 | のし4段 京伏間冠瓦 | のし5段 京伏間冠瓦 | のし6段 京伏間冠瓦 | のし7段 京伏間冠瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 193.937 | 251.723 | 309.509 | 367.295 | 425.081 | 482.867
葺き土の重さ（N） | 389.745 | 426.046 | 580.977 | 780.904 | 1019.636 | 1041.669
計 | 583.682 | 677.769 | 890.486 | 1148.199 | 1444.717 | 1524.536
■ 南蛮漆喰 ： 嵩比重 1.67
棟積み | F形三角冠瓦一本 | S形7寸冠瓦一本 | 5寸素丸冠瓦一本 | 5寸紐丸冠瓦一本 | 6寸素丸瓦一本 | 6寸紐丸冠瓦一本 | 丸桟伏間瓦一本 | 京伏間瓦一本
瓦全体の重さ(N/m) | 104.829 | 97.829 | 55.855 | 61.075 | 85.064 | 74.865 | 104.829 | 97.829
葺き土の重さ（N） | 173.84 | 169.068 | 128.491 | 126.491 | 162.756 | 162.756 | 173.84 | 169.067
計 | 278.67 | 266.897 | 184.346 | 187.566 | 247.82 | 237.621 | 278.669 | 266.896
棟積み | のし2段 5寸素丸瓦 | のし2段 5寸紐丸瓦 | のし2段 6寸素丸瓦 | のし2段 6寸紐丸瓦 | のし3段 5寸素丸瓦 | のし3段 5寸紐丸瓦 | のし3段 6寸素丸瓦 | のし3段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 171.426 | 176.646 | 200.636 | 190.437 | 229.212 | 234.432 | 258.422 | 248.223
葺き土の重さ（N） | 298.143 | 298.143 | 324.224 | 324.224 | 376.327 | 376.327 | 433.354 | 433.354
計 | 469.569 | 474.789 | 524.86 | 514.661 | 605.539 | 610.759 | 691.776 | 681.577
棟積み | のし4段 5寸素丸瓦 | のし4段 5寸紐丸瓦 | のし4段 6寸素丸瓦 | のし4段 6寸紐丸瓦 | のし5段 5寸素丸瓦 | のし5段 5寸紐丸瓦 | のし5段 6寸素丸瓦 | のし5段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 286.998 | 292.218 | 316.207 | 306.009 | 344.784 | 350.004 | 373.994 | 363.794
葺き土の重さ（N） | 460.416 | 460.416 | 526.294 | 526.294 | 631.546 | 631.546 | 707.14 | 707.14
計 | 747.414 | 752.634 | 842.501 | 832.302 | 976.33 | 981.55 | 1081.134 | 1070.934
棟積み | のし6段 5寸素丸瓦 | のし6段 5寸紐丸瓦 | のし6段 6寸素丸瓦 | のし6段 6寸紐丸瓦 | のし7段 5寸素丸瓦 | のし7段 5寸紐丸瓦 | のし7段 6寸素丸瓦 | のし7段 6寸紐丸瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 402.57 | 407.79 | 431.78 | 421.58 | 460.356 | 465.576 | 489.565 | 479.366
葺き土の重さ（N） | 742.184 | 742.184 | 825.764 | 825.764 | 925.107 | 925.107 | 1042.18 | 1042.18
計 | 1144.754 | 1149.974 | 1257.544 | 1247.344 | 1385.463 | 1390.683 | 1531.745 | 1521.546
棟積み | のし2段 丸桟伏間冠瓦 | のし3段 丸桟伏間冠瓦 | のし4段 丸桟伏間冠瓦 | のし5段 丸桟伏間冠瓦 | のし6段 丸桟伏間冠瓦 | のし7段 丸桟伏間冠瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 194.48 | 252.266 | 310.052 | 367.838 | 425.624 | 483.41
葺き土の重さ（N） | 389.107 | 475.891 | 580.63 | 782.739 | 911.08 | 1045.325
計 | 583.587 | 728.157 | 890.682 | 1150.577 | 1336.704 | 1528.735
棟積み | のし2段 京伏間冠瓦 | のし3段 京伏間冠瓦 | のし4段 京伏間冠瓦 | のし5段 京伏間冠瓦 | のし6段 京伏間冠瓦 | のし7段 京伏間冠瓦
瓦全体の重さ(N/m) | 193.937 | 251.723 | 309.509 | 367.295 | 425.081 | 482.867
葺き土の重さ（N） | 396.736 | 433.842 | 591.719 | 795.187 | 1038.289 | 1060.725
計 | 590.673 | 685.565 | 901.228 | 1162.482 | 1463.37 | 1543.592
棟寸法の目安
冠瓦1本伏せ | F形三角冠瓦 | S形7寸 素丸・紐丸冠瓦 | 5寸 素丸・紐丸冠瓦 | 6寸 素丸・紐丸冠瓦
棟幅（m） | 0.24 | 0.22 | 0.148 | 0.178
棟高さ（m） | 0.125 | 0.125 | 0.075 | 0.078
のし瓦多段積み | 5寸素丸･紐丸瓦
のし瓦積み段数 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段
棟幅（m） | 0.23 | 0,240 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.36
棟高さ（m） | 0.152 | 0.182 | 0.212 | 0.253 | 0.283 | 0.317
のし瓦多段積み棟部 | 5寸素丸･紐丸瓦 2段: 6寸素丸･紐丸瓦
のし瓦積み段数 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段
棟幅（m） | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.39
棟高さ（m） | 0.152 | 0.182 | 0.212 | 0.253 | 0.283 | 0.317
のし瓦多段積み | 6寸素丸･紐丸瓦 2段: 丸桟伏間冠瓦
のし瓦積み段数 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段
棟幅（m） | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.37 | 0.38 | 0.79
棟高さ（m） | 0.134 | 0.164 | 0.194 | 0.24 | 0.27 | 0.3
のし瓦多段積み棟部 | 丸桟伏間冠瓦 2段: 京伏間冠瓦
のし瓦積み段数 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段
棟幅（m） | 0.285 | 0.295 | 0.305 | 0.375 | 0.385 | 0.395
棟高さ（m） | 0.144 | 0.174 | 0.204 | 0.24 | 0.27 | 0.3
棟部引っ張り試験の荷重値
試験実施 | 京伏間冠瓦 3段 0.295: 荷重値（N/㎡）; 京伏間冠瓦 5段 0.375: 施工内容
愛知県陶器瓦工業組合 | 京伏間冠瓦 3段 0.295: 4445; 京伏間冠瓦 4段 0.305: 冠瓦一本伏せ棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、冠瓦はパッキン付きステンレスネジで棟芯材に固定）
参考資料
瓦屋根標準設計･施工ガイドラインによる構造計算規定について(抜粋)
監修：独立行政法人研究所 発行：(社)全瓦連･全陶連･全PC瓦連
のし瓦多段積み組棟部の重量計算方法
参考：『日本の瓦 坪井利弘著 新建設社刊』桟瓦葺き住宅/ 設計法･ディテール／棟
瓦屋根標準設計・施工 ガイドライン
監修：独立行政法人研究所 発行：(社)全瓦連･全陶連･全PC瓦連
入力シートへ
入力シートへ
入力シートへ
入力シートへ
入力シートへ
PDF
PDF
PDF

## 入力参考
建築物の高さ・軒の高さ・屋根勾配 入力参考資料
| 参考 |  | 屋根平均の高さ ＝ （Ａ＋Ｂ）÷２
例えば、 Ａ：建築物の高さ＝８ｍ 、Ｂ：軒の高さ＝６ｍ の場合、 屋根平均の高さは （８＋６）÷２＝ ７ｍ となる。
入力シートへ

## 短辺参考
建築物の短辺長さ 入力参考資料
入力シートへ
入力シートへ

## ピーク外圧
負のピーク外圧係数 | 平成12年建設省告示1458号からの抜粋
ご利用方法へ
ご利用方法へ

## 書式１ (hidden)
屋根葺き材の耐風性検討書 | [19 empty] | 印刷ページの判定表示
[20 empty] | 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 | 以下の内容で印刷します。右の【印刷】ボタンを押してください。（用紙サイズはA4）
1 | 物件概要 | [19 empty] | 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ） | [7 empty] | 印刷判定の表示
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ |  | 0 |  | ｍ） | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 | ○ ご利用可能です。右の【印刷ページへ】ボタンを押してください。
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号） | [11 empty] | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号）
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 |  | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 |  | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 |  | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 |  | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
瓦
野地板
桟木
桟木の緊結
瓦の緊結材
各部位の緊結
一般部
補強材
外周部
隅角部
棟端部（棟部を除く）
棟部
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部 | [5 empty] | 下記参照
棟部は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の定める１Ｇの耐震試験をクリアしている。 試験荷重１Gは、次式で風圧力の試験荷重に換算できる。
吹き上げ力に相当する試験荷重 W /A (N/㎡)
水平力に相当する試験荷重 W/B (N/㎡)
|  |  | 棟の単位長さあたりの重量 | [10 empty] | W |  | 0 |  | N/m
|  |  | 棟の上から見た単位長さあたりの面積 | [10 empty] | A |  | 0.3 |  | ㎡/m
|  |  | 棟を横から見た単位長さあたりの見付け面積 | [10 empty] | B |  | 0.2 |  | ㎡/m
|  |  | 鉛直方向の力に相当する試験荷重値 | [10 empty] | W/A |  | 0 |  | N/㎡
|  |  | 水平力に相当する試験荷重値 | [10 empty] | W/B |  | 0 |  | N/㎡
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  |  | 棟部（水平方向）
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 不適 |  |  |  | 不適
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。

## 書式２ (hidden)
屋根葺き材の検討
印刷ページの判定表示
1 | 物件概要 | [17 empty] | 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 | 以下の内容で印刷します。右の【印刷】ボタンを押してください。（用紙サイズはA4）
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ） | [7 empty] | 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ | 0 |  | ｍ） | 印刷判定の表示
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号） | [9 empty] | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 | ○ ご利用可能です。右の【印刷ページへ】ボタンを押してください。
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号） | [10 empty] | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
瓦
野地板
桟木
桟木の緊結
瓦の緊結材
各部位の緊結
一般部
補強材
外周部
隅角部
棟端部（棟部を除く）
棟部
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（鉛直方向） | [5 empty] | 4445 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（水平方向） | [5 empty] | 4445 |  |  | N/㎡
棟部鉛直方向の耐力は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の示す引っ張り試験により確認されている。一般にせん断力は引き抜き力よりも大きいことから、棟部水平方向の耐力は、引っ張り試験の試験荷重と同等とみなす。
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  | 棟部（水平方向）
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4445 |  |  | 4445
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 適 |  |  | 適
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。

## 書式３ (hidden)
屋根葺き材の検討
1 | 物件概要 | [17 empty] | ← | この範囲内は「入力シート」から自動入力されます。
| 屋根勾配 |  |  |  | 4.5 |  | 寸 | ( | 24.2277 |  | 度 | ）
| 屋根平均高さ |  |  |  | 0 |  | ｍ | ( | 建築物の高さ |  |  | 0 |  | ｍ、 | 軒高さ | 0 |  | ｍ）
| 基準風速 |  |  |  | 30 |  | m/s | ( | 平１２建告第１４５４号）
| 地表面粗度区分 |  |  |  | Ⅲ |  | 区分 | ( | 平１２建告第１４５４号）
2 | 平１２建告第１４５８号による風圧力計算
| q = 0.6 Er2V02 |  |  |  |  | Er | ： | 平１２建告第１４５４号
[6 empty] | V0 | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 30 | ）
| Er =1.7 (H/ZG)α |  |  |  |  | H | ： | 屋根平均高さ |  |  |  |  | （本件 |  | 0 | ｍ）
[6 empty] | ZG | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 450 | ）
[6 empty] | α | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （本件 |  | 0.2 | ）
| Cf |  |  |  |  | Cf | ： | 平１２建告第１４５４号 |  |  |  |  | （下記参照）
・本件のCf（ピーク風力係数）
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向）
[6 empty] | Cf |  |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.2 |  | -4.4699 |  | 3.2
棟部（水平方向）のCfは、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による
風圧力（Ｗ）の計算
| W = q * Cf |  |  |  | ・本件の風圧力 |  |  |  |  | 単位 N/㎡
[5 empty] | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 | 棟部（水平方向
[6 empty] | Ｗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 屋根葺き材の工法 |  |  |  |  | （耐風性能試験の条件）
|  | 瓦 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | ← | ここには、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」耐風性能試験（引っ張り試験）によって耐風性能が確認された工法の内容を記入して下さい。
|  | 野地板 | [5 empty] | 0
|  | 桟木 | [5 empty] | 0
|  | 桟木の緊結 | [5 empty] | 0
|  | 瓦の緊結材 | [5 empty] | 0
各部位の緊結
|  |  | 一般部 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 補強材 |  |  |  | 0
|  |  | 外周部 |  |  |  |  | 0
|  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 0
|  |  | 棟端部（棟部を除く） |  |  |  |  | 0
|  |  | 棟部 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | ← | ここには、耐風性能が確認された棟部の工法を記入して下さい
4 | 屋根葺き材の耐風性能
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で次の耐風性能が確認されている
|  | 一般部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡ | [7 empty] | ← | ここには、上記工法の性能数値（N/㎡）を記入して下さい
|  | 外周部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 隅角部 | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟端部（棟部を除く） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（鉛直方向） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
|  | 棟部（水平方向） | [5 empty] | 0 |  |  | N/㎡
5 | 風圧力と、屋根葺き材の耐風性能の比較 | [10 empty] | 単位 N/㎡
|  | 屋根の部位 |  |  |  | 一般部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部 |  | 棟部（鉛直方向） |  |  | 棟部（水平方向） |  | ← | 耐風性能が風圧力を上回れば「適」と表示されます
|  | 風圧力 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 一般部 | 外周部 |  | 隅角部 | 棟端部 | 棟部（鉛直方向） |  | 棟部（水平方向） |  | 判定
|  | 耐風性能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 適否 |  |  |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  | 不適 |  |  | 不適 |  |  | 不適 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
この書式は、財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所の岡田恒所長（元独立行政法人建築研究所・構造研究グループ長）の指導の下で作成されています。
印刷ページの判定表示
[21 empty] | 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 |  | 以下の内容で印刷します。右の【印刷】ボタンを押してください。（用紙サイズはA4）
入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。
印刷判定の表示
[21 empty] | × 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。 |  | ○ ご利用可能です。右の【印刷ページへ】ボタンを押してください。
× 入力内容に｢不適｣があります。入力シートに戻って修正入力してください。

## 工法データ (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 耐風性能 | 使用瓦 | 桟木 | 下地 | 桟木緊結 | 瓦緊結材
| 選択して下さい | 0
kkk1 | 『ガイドライン試験 確認済工法』 J形防災タイプ 全数緊結工法 | 2829 | Ｊ形防災タイプ | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 455㎜ピッチ、鉄釘Ｎ50 | ステンレススクリュー回転止め加工#12 55㎜ | なし | 全数緊結工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｆ形 全数緊結工法 | 1217 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 450㎜ピッチ、鉄釘#13 45㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工#12 65㎜ | なし | 全数緊結工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｆ形防災タイプ 全数緊結工法 | 2829 | Ｆ形防災タイプ | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 455㎜ピッチ、鉄釘Ｎ50 | ステンレススクリュー回転止め加工#12 65㎜ | なし | 全数緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形ちどり緊結工法 | 609 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | ちどり緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形全数緊結工法その１ | 868 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | 全数緊結
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形全数緊結工法その２ | 1060 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 全数緊結
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形全数釘打ち緊結工法 | 1217 | Ｊ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 全数緊結
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形全数ねじ留め緊結工法 | 1349 | Ｊ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ビス2.7×57mm | なし | 全数緊結
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形７形釘差し込み補強工法3列ごと補強 | 2311 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形釘2.7φ95㎜ | ７形釘差し込み補強工法3列ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形７形釘差し込み補強工法2枚ごと補強 | 2666 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形釘2.7φ95㎜ | ７形釘差し込み補強工法2枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形全数釘打ち緊結７形釘補強工法3枚毎 | 2553 | Ｊ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ55㎜ | ７形釘 | ７形釘差し込み補強工法3列ごと補強3枚毎
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形桟山固定縦桟工法３枚ごと補強 | 1422 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジ５φ110㎜ | 桟山固定縦桟工法３枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形桟山固定縦桟工法２枚ごと補強 | 2000 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジ５φ110㎜ | 桟山固定縦桟工法２枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形組み合わせ葺き工法 | 1828 | Ｊ形５３Ａ防災瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | 組み合わせ葺き工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形組み合わせ葺きちどり緊結工法 | 1094 | Ｊ形５３Ａ | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 450㎜ピッチ、鉄釘2.7φ50㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 組み合わせ葺きちどり緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形防災全数釘打ち緊結工法 | 2829 | Ｊ形防災瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ55㎜ | なし | 防災瓦全数緊結
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形防災全数ねじ留め緊結工法 | 3742 | Ｊ形防災瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ビス3.8×45mm | なし | 防災瓦全数ビス留め工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形ちどり緊結工法 | 700 | Ｓ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | ちどり緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形全数緊結工法 | 2380 | Ｓ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | 全数緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形全数緊結工法 | 821 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | なし | 全数緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形全数釘打ち緊結工法 | 1217 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ55㎜ | なし | 全数緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形全数２本緊結工法 | 1333 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 全数２本緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形全数２本釘打ち緊結工法 | 1487 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 全数２本緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形全数ねじ留め緊結工法 | 1487 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ビス4.2×57mm | なし | 全数ビス留め工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形パッキン付きステンレスネジ補強工法３枚ごと補強 | 1263 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジ５φ90㎜ | パッキン付きステンレスネジ補強工法３枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形パッキン付きステンレスネジ補強工法２枚ごと補強 | 1942 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジ５φ90㎜ | パッキン付きステンレスネジ補強工法２枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形７形釘補強工法３枚ごと補強 | 2273 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形釘2.7φ75㎜ | ７形釘補強工法３枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形７形釘補強工法２枚ごと補強 | 2000 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形釘2.7φ75㎜ | ７形釘補強工法２枚ごと補強
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形防災全数釘打ち緊結工法 | 2829 | Ｆ形防災瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 鉄丸釘 | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | なし | 防災瓦全数緊結工法
| その他の工法 | [7 empty] | その他の工法
kkk2 | 選択して下さい | 0
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 J形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｊ形軒瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | 銅線及びステンレススクリュー回転止め加工釘による補強 | Ｊ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｓ形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｓ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | 銅線及びステンレススクリュー回転止め加工釘による補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｆ形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形リング釘及びステンレススクリュー回転止め加工釘２ヶ所補強 | Ｆ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形軒先瓦の補強工法 | 3200 | Ｊ形軒瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる補強 | Ｊ形軒先瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形軒瓦 | 3853 | 万十軒瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部2本緊結＋桟山銅線補強 | Ｊ形軒先瓦の銅線補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形ケラバ瓦の補強工法 | 2800 | Ｊ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる緊結 | Ｊ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形袖瓦 | 3853 | Ｊ形右袖瓦／左袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部2本緊結＋ケラバ側銅線補強 | Ｊ形袖瓦の銅線補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形軒部（桟瓦） | 3853 | Ｓ形桟瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部2本緊結＋桟山側銅線補強 | Ｓ形軒部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形袖部 | 3853 | Ｓ形袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部1本＋垂部2本緊結 | Ｓ形袖部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形ケラバ瓦の補強工法 | 6400 | Ｓ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる2カ所補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形軒部（桟瓦） | 3853 | Ｆ形桟瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部2本緊結＋アンダーラップ7形釘補強 | Ｆ形軒部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形袖部 | 3853 | Ｆ形袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部1本＋垂部2本緊結 | Ｆ形袖部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形ケラバ瓦の補強工法 | 5000 | Ｆ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる2カ所緊結 | Ｆ形ケラバ瓦の補強工法
| その他の工法 | [7 empty] | その他の工法
| 選択して下さい | 0
kkk3 | 『ガイドライン試験 確認済工法』 J形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｊ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | 銅線及びステンレススクリュー回転止め加工釘による補強 | Ｊ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｓ形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｓ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | 銅線及びステンレススクリュー回転止め加工釘による補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｆ形 軒瓦補強工法 | 3853 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | ７形リング釘及びステンレススクリュー回転止め加工釘２ヶ所補強 | Ｆ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形角瓦の補強工法 | 3500 | Ｊ形角瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる補強 | Ｊ形角瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形全数緊結工法 | 2380 | Ｓ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる２カ所緊結 | Ｓ形全数緊結工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形パッキン付きステンレスネジ補強工法２枚ごと補強 | 1942 | Ｆ形 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジ５φ90㎜による補強 | Ｆ形パッキン付きステンレスネジ補強工法２枚ごと補強
| その他の工法 | [7 empty] | その他の工法
| 選択して下さい | [7 empty] | 選択して下さい
kkk4 | 『ガイドライン試験 確認済工法』 冠瓦一本伏せ工法 |  |  | 冠瓦一本伏せ棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、冠瓦はパッキン付きステンレスネジで棟芯材に固定） |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」冠瓦伏棟
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦３段積棟 |  |  | のし瓦積み棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、のし瓦は左右緊結用線で緊結、３段積み、冠瓦は葺き土使用、パッキン付きステンレスネジで棟芯材に留め付け) |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦３段積棟
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦５段積棟 |  |  | のし瓦積み棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、のし瓦は左右緊結用線で緊結、５段積み、冠瓦は葺き土使用、パッキン付きステンレスネジで棟芯材に留め付け) |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦５段積棟
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦７段積棟 |  |  | のし瓦積み棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、のし瓦は左右緊結用線で緊結、７段積み、冠瓦は葺き土使用、パッキン付きステンレスネジで棟芯材に留め付け) |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦７段積棟
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦３段積棟鉄筋工法 |  |  | のし瓦積み棟（縦筋は鉄筋コーチボルト（径9mm×240mm）を750mmピッチで棟木に打ち、横筋は径10mmの鉄筋丸鋼をのし瓦中間位置に1本、冠瓦は銅線で横筋に留め、のし瓦は相互に緊結する。） |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦３段積棟鉄筋工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦５段積棟鉄筋工法 |  |  | のし瓦積み棟（縦筋は鉄筋コーチボルト（径9mm×240mm）を750mmピッチで棟木に打ち、横筋は径10mmの鉄筋丸鋼をのし瓦中間位置に1本、冠瓦は銅線で横筋に留め、のし瓦は相互に緊結する。） |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦５段積棟鉄筋工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦７段積棟鉄筋工法 |  |  | のし瓦積み棟（縦筋は鉄筋コーチボルト（径9mm×300mm）を600mmピッチで棟木に打ち、横筋は径10mmの鉄筋丸鋼をのし瓦中間位置に2本、冠瓦は銅線で横筋に留め、のし瓦は相互に緊結する。） |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形のし瓦７段積棟鉄筋工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形、Ｆ形冠瓦伏棟 |  |  | 冠瓦一本伏せ棟（山形金物＋芯材受け金物付きボルト一体型を棟部に固定、冠瓦はパッキン付きステンレスネジで棟芯材に固定） |  |  |  |  | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形、Ｆ形冠瓦伏棟
| その他の工法 | [7 empty] | その他の工法
kkk5 | 選択して下さい | 0
ndkkk5 | 『ガイドライン試験 確認済工法』 J形 袖瓦補強工法 | 3853 | Ｊ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | 銅線及びステンレススクリュー回転止め加工釘による補強 | Ｊ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｓ形 袖瓦補強工法 | 3853 | Ｓ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きスクリュー回転止め加工釘２カ所補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 『ガイドライン試験 確認済工法』 Ｆ形 袖瓦補強工法 | 3853 | Ｆ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅30㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きスクリュー回転止め加工釘２カ所補強 | Ｆ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形ケラバ瓦の補強工法 | 2800 | Ｊ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる緊結 | Ｊ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｊ形袖瓦 | 3853 | Ｊ形右袖瓦／左袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部2本緊結＋ケラバ側銅線補強 | Ｊ形袖瓦の銅線補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形袖部 | 3853 | Ｓ形袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部1本＋垂部2本緊結 | Ｓ形袖部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形ケラバ瓦の補強工法 | 6400 | Ｓ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる2カ所補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｓ形ケラバ瓦の補強工法 | 6400 | Ｓ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる2カ所補強 | Ｓ形ケラバ瓦の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形袖部 | 3853 | Ｆ形袖瓦 |  |  |  | ステンレススクリュー回転止め加工2.7φ65㎜ | 尻部1本＋垂部2本緊結 | Ｆ形袖部の補強工法
| 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」Ｆ形ケラバ瓦の補強工法 | 5000 | Ｆ形袖瓦 | 杉材、高さ15×幅21㎜ | 合板12㎜ | 400㎜ピッチ、鉄釘2.1φ38㎜ | ステンレススクリュー回転止め加工2.4φ65㎜ | パッキン付きステンレスネジなどによる2カ所緊結 | Ｆ形ケラバ瓦の補強工法
| その他の工法 | [7 empty] | その他の工法